|  |  |
| --- | --- |
| **KEITHLEY電源-量測單元和電流-電壓電源電錶 比較** | |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2400系列電源電錶儀器** | | | | | | |
| [Model 2400 General-Purpose SourceMeter w/ Measurements up to 200V and 1A, 20W Power Output](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2400) | [型號2401低電壓電源電錶](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2401) | [Model 2410 High-Voltage SourceMeter w/ Measurements up to 1100V and 1A, 20W Power Output](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2410) | [Model 2420 High-Current SourceMeter w/ Measurements up to 60V and 3A, 60W Power Output](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2420) | [Model 2425 100W SourceMeter w/ Measurements up to 100V and 3A](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2425) | [Model 2430 1kW Pulse Mode SourceMeter w/ Measurements up to 100V and 10A](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2430) | [Model 2440 5A SourceMeter w/ Measurements up to 40V and 5A, 50W Power Output](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2440) |
| **型號** | [2400](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2400) | [2401](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2401) | [2410](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2410) | [2420](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2420) | [2425](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2425) | [2430](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2430) | [2440](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2400smu/?mn=2440) |
| **描述** | 200V, 1A, 20W | 20V, 1A, 20W | 1100V, 1A, 20W | 60V, 3A, 60W | 100V, 3A, 110W | 100V, 10A, 1100W 具有脈衝模式 | 40V, 5A, 50W |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2600B系列電源電錶儀器** | | | | | | | | |
|  | [型號2601B電源電錶SMU儀器，單通道，(100fA, 40V, 3A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2601B) | [型號2602B電源電錶SMU儀器，雙通道，(100fA, 40V, 3A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2602B) | [型號2604B電源電錶SMU儀器，雙通道，(100fA, 40V, 3A 直流/10A 脈衝)，桌上型版本](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2604B) | [型號2611B電源電錶SMU儀器，單通道，(100fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2611B) | [型號2612B電源電錶SMU儀器，雙通道，(100fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2612B) | [型號2614B電源電錶SMU儀器，雙通道，(100fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)，桌上型版本](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2614B) | [型號2634B電源電錶SMU儀器，雙通道，(1fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)，桌上型版本](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2634B) | [型號2635B電源電錶SMU儀器，單通道，(0.1fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2635B) | [型號2636B電源電錶SMU儀器，雙通道，(0.1fA, 200V, 1.5A 直流/10A 脈衝)](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2636B) |
| **型號** | [2601B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2601B) | [2602B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2602B) | [2604B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2604B) | [2611B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2611B) | [2612B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2612B) | [2614B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2614B) | [2634B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2634B) | [2635B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2635B) | [2636B](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/2600B/?mn=2636B) |
| **描述** | 40V, 100fA, 3A DC / 10A脉冲、单通道 | 40V, 100fA, 3A DC/ 10A 脈衝, 雙通道 | 40V, 100fA, 3A DC/ 10A 脈衝, 雙通道 | 200V, 100fA, 1.5A DC / 10A 脉冲、单通道 | 200V, 100fA, 1.5A DC /10A, 雙通道 | 200V, 100fA, 1.5A DC/ 10A, 雙通道 | 200V, 1fA, 1.5A DC / 10A, 雙通道 | 200V, 0.1fA, 1.5A DC / 10A, 單通道 | 200V, 0.1fA, 1.5A DC / 10A 脈衝, 雙通道 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| [Model 6430 Sub-Femtoamp Remote SourceMeter](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/lowcurrent?mn=6430) | | [Model 237 High-Voltage Source-Measure Unit](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/highvoltage?mn=237) |
| **型號** | [6430](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/lowcurrent?mn=6430) | | [237](http://www.keithley.com.tw/products/dcac/currentvoltage/highvoltage?mn=237) |
| **描述** | 次飛安培遠端電源電錶儀器 | 高電壓電源量測單元 | |